**Troškovnik**

Nabava demonstracijskih modela i simulatora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv | Količina | Jedinična mjera | Jedinična Cijena bez PDV-a  (U EUR) | Ukupno jedinična cijena bez PDV-a  (u EUR) | |
| 1. | Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih | 8 | Komad |  |  | |
| 2. | Model za vježbanje zbrinjavanja dišnih puteva odraslih | 8 | Komad |  |  | |
| 3. | Model/simulator za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih | 8 | Komad |  |  | |
| 4. | Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod ženske odrasle osobe | 4 | Komad |  |  | |
| 5. | Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod muške odrasle  osobe | 4 | Komad |  |  | |
| 6. | Model ruke za vježbanje osiguravanja intravenskog pristupa | 8 | Komad |  |  | |
| 7. | Modeli noge s automatskim pištoljima za vježbanje postavljanja intraosealnog puta | 8 | Komplet |  |  | |
| 8. | Komplet opreme za vježbanje imobilizacije i izvlačenja bolesnika nakon traume | 4 | Komplet |  |  | |
| 9. | Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života dojenčadi | 4 | Komad |  |  | |
| 10. | Automatski vanjski defibrilator za trening | 8 | Komad |  |  | |
| 11. | Defibrilator s EKG monitorom i pisačem | 4 | Komad |  |  | |
| 12. | Liječnički kofer | 8 | Komad |  |  | |
| 13. | Pamučne komprese nesterilne, 12 slojne, dimenzija 10x10 cm, u pojedinačnom pakiranju od maksimalno 100 komada | 4000 | Komada kompresa |  |  | |
| 14. | Sredstvo za čišćenje/dezinfekciju, pojedinačno pakiranje maksimalno 500 ml | 8 | Litra |  |  | |
| 15. | Sredstvo za podmazivanje, pojedinačno pakiranje maksimalno 200 ml | 3 | Litra |  |  | |
| 16. | Silikonski samošireći balon za ventilaciju i maske veličine 3/4 i 4/5+ za odrasle osobe | 8 | Komplet |  |  | |
| 17. | Maska za kisik sa spremnikom za odrasle | 16 | Komad |  |  | |
| 18. | Laringoskop s najmanje 3 veličine lopatica tipa Macintoch | 4 | Komad |  |  | |
| 19. | Endotrahealni tubus promjera 7 mm | 16 | Komad |  |  | |
| 20. | I-gel, veličine 1 | 4 | Komad |  |  | |
| 21. | I-gel, veličine 4 | 16 | Komad |  |  | |
| 22. | Set orofaringealnih tubusa (veličine 1, 2, 3, 4) | 8 | Komplet (set) |  |  | |
| 23. | Nazalni kateter za kisik za odrasle osobe | 16 | Komad |  |  | |
| 24. | Urinarni kateteri Foley veličine Ch 14-16 | 250 | Komad |  |  | |
| 25. | Metalna anatomska pinceta | 12 | Komad |  |  | |
| 26. | Vatene kuglice od pamuka, u pojedinačnom pakiranju od maksimalno 1 kg | 24 | Kilogram |  |  | |
| 27. | Gumene rukavice veličine M (nitril) | 8000 | Komad |  |  | |
| 28. | Zamjenske vene za model ruke za vježbanje osiguravanja venskog pristupa | 8 | Komad |  |  | |
| 29. | Zamjenska koža za model ruke za vježbanje osiguravanja venskog pristupa | 8 | Komad |  |  | |
| 30. | Intravenska kanila promjera 20 G | 2000 | Komad |  |  | |
| 31. | Igle za intravensku injekciju promjera 21 G | 2000 | Komad |  |  | |
| 32. | Šprica, dvodjelna, luer slip, 5 ml | 2000 | Komad |  |  | |
| 33. | Esmarkova poveska | 8 | Komad |  |  | |
| **Ukupno cijena bez PDV-a** | | | | | |  | |
| **PDV** | | | | | |  | |
| **Ukupna cijena s PDV-om** | | | | | |  | |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.g.

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis, pečat)

**Napomene:**

Rok, način i uvjeti plaćanja određeni su Dokumentacijom za nadmetanje i predloškom ugovora koji je sastavni dio Dokumentacije.

Sve stavke Troškovnika moraju biti popunjene.